附件2.南京中医药大学泰州校区变电所预防性试验项目清单

| 南京中医药大学泰州校区变电所预防性试验项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电房 名称 | 序号 | 设备名称 | 设备特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 1号配电房（食堂一层） | 1 | 电力变压器系统 | 1.名称:干式变压器预防性试验 2.型号:CB12 3.容量(kV·A):1000 kVA | 系统 | 2 |
|  | 2 | 送配电装置系统 | 1.名称:隔离、PT柜预防性试验 2.型号:KYN28-24 3.电压等级（kV）:20kV 以下交流 | 系统 | 10 |
|  | 3 | 送配电装置系统 | 1.名称:断路器柜预防性试验 2.型号:KYN28-24 3.电压等级（kV）:20kV 以下交流 | 系统 | 11 |
|  | 4 | 中央信号装置 | 1.名称:直流系统预防性试验 2.类型:直流盘监视系统 | 系统 | 1 |
|  | 5 | 母线 | 1.名称:母线、绝缘子预防性试验 2.电压等级（kV）:20KV以下 | 段 | 2 |
|  | 6 | 避雷器 | 1.名称:避雷器交接试验 2.电压等级（kV）:20KV以下 | 组 | 18 |
|  | 7 | 特殊保护装置 | 1.名称:综合保护装置预防性试验 | 台 | 11 |
|  | 8 | 电缆试验 | 1.名称:电缆交接试验 2.电压等级（kV）:20KV | 根 | 4 |
| 2号配电房（教学北楼一层） | 9 | 电力变压器系统 | 1.名称:干式变压器预防性试验 2.型号:CB12 3.容量(kV·A):1000 kVA | 系统 | 2 |
|  | 10 | 送配电装置系统 | 1.名称:隔离、PT柜预防性试验 2.型号:KYN28-24 3.电压等级（kV）:20kV 以下交流 | 系统 | 5 |
|  | 11 | 送配电装置系统 | 1.名称:断路器柜预防性试验 2.型号:KYN28-24 3.电压等级（kV）:20kV 以下交流 | 系统 | 6 |
|  | 12 | 中央信号装置 | 1.名称:直流系统预防性试验 2.类型:直流盘监视系统 | 系统 | 1 |
|  | 13 | 母线 | 1.名称:母线、绝缘子预防性试验 2.电压等级（kV）:20KV以下 | 段 | 1 |
|  | 14 | 避雷器 | 1.名称:避雷器交接试验 2.电压等级（kV）:20KV以下 | 组 | 10 |
|  | 15 | 特殊保护装置 | 1.名称:综合保护装置预防性试验 | 台 | 3 |
|  | 16 | 电缆试验 | 1.名称:电缆交接试验 2.电压等级（kV）:20KV | 根 | 4 |
| 教师公寓 配电房 | 17 | 电力变压器系统 | 1.名称:干式变压器预防性试验 2.型号:CB12 3.容量(kV·A):1000 kVA | 系统 | 4 |
|  | 18 | 送配电装置系统 | 1.名称:隔离、PT柜预防性试验 2.型号:KYN28-24 3.电压等级（kV）:20kV 以下交流 | 系统 | 3 |
|  | 19 | 送配电装置系统 | 1.名称:断路器柜预防性试验 2.型号:KYN28-24 3.电压等级（kV）:20kV 以下交流 | 系统 | 7 |
|  | 20 | 中央信号装置 | 1.名称:直流系统预防性试验 2.类型:直流盘监视系统 | 系统 | 1 |
|  | 21 | 母线 | 1.名称:母线、绝缘子预防性试验 2.电压等级（kV）:20KV以下 | 段 | 1 |
|  | 22 | 避雷器 | 1.名称:避雷器交接试验 2.电压等级（kV）:20KV以下 | 组 | 6 |
|  | 23 | 特殊保护装置 | 1.名称:综合保护装置预防性试验 | 台 | 4 |
|  | 24 | 电缆试验 | 1.名称:电缆交接试验 2.电压等级（kV）:20KV | 根 | 6 |
| 图书馆 配电房 | 25 | 电力变压器系统 | 1.名称:干式变压器预防性试验 2.型号:CB12 3.容量(kV·A):1000 kVA | 系统 | 2 |
|  | 26 | 送配电装置系统 | 1.名称:隔离、PT柜预防性试验 2.型号:KYN28-24 3.电压等级（kV）:20kV 以下交流 | 系统 | 6 |
|  | 27 | 送配电装置系统 | 1.名称:断路器柜预防性试验 2.型号:KYN28-24 3.电压等级（kV）:20kV 以下交流 | 系统 | 5 |
|  | 28 | 中央信号装置 | 1.名称:直流系统预防性试验 2.类型:直流盘监视系统 | 系统 | 1 |
|  | 29 | 母线 | 1.名称:母线、绝缘子预防性试验 2.电压等级（kV）:20KV以下 | 段 | 2 |
|  | 30 | 避雷器 | 1.名称:避雷器交接试验 2.电压等级（kV）:20KV以下 | 组 | 9 |
|  | 31 | 特殊保护装置 | 1.名称:综合保护装置预防性试验 | 台 | 5 |
|  | 32 | 电缆试验 | 1.名称:电缆交接试验 2.电压等级（kV）:20KV | 根 | 4 |