## Sheet1
阀门维修及更换工程项目报价表-遴选编号：2025WX0706
报价公司名称并盖章
报价人签字、身份证号码及电话
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 截止阀 | 1、名称：截止阀 2、材质：PPR 3、规格：DN65 4、安装方式：热熔连接 5、部位：公寓区 6、原阀门拆除及保温，垃圾清运等工作相应考虑在综合单价中，结算不调整 7、可参照学校原有的品牌及技术要求，需甲方确认，投标人结合现场自行报价，结算不予调整 | 16 | 个
2 | 截止阀 | 1、名称：截止阀 2、材质：PPR 3、规格：DN25 4、安装方式：热熔连接 5、部位：行政楼、教学楼 6、原阀门拆除及保温，垃圾清运等工作相应考虑在综合单价中，结算不调整 7、可参照学校原有的品牌及技术要求，需甲方确认，投标人结合现场自行报价，结算不予调整 | 15 | 套
3 | 截止阀 | 1、名称：截止阀 2、材质：PPR 3、规格：DN50 4、安装方式：热熔连接 5、部位：教学楼 6、原阀门拆除及保温，垃圾清运等工作相应考虑在综合单价中，结算不调整 7、可参照学校原有的品牌及技术要求，需甲方确认，投标人结合现场自行报价，结算不予调整 | 4 | 套
4 | 截止阀 | 1、名称：截止阀（冲水阀总阀） 2、材质：PPR 3、规格：DN50 4、安装方式：热熔连接 5、部位：教学楼 6、原阀门拆除及保温，垃圾清运等工作相应考虑在综合单价中，结算不调整 7、可参照学校原有的品牌及技术要求，需甲方确认，投标人结合现场自行报价，结算不予调整 | 9 | 套
5 | 截止阀 | 1、名称：截止阀（小便池总阀） 2、材质：PPR 3、规格：DN50 4、安装方式：热熔连接 5、部位：教学楼 6、原阀门拆除及保温，垃圾清运等工作相应考虑在综合单价中，结算不调整 7、可参照学校原有的品牌及技术要求，需甲方确认，投标人结合现场自行报价，结算不予调整 | 9 | 套
6 | 闸阀 | 1、名称：闸阀 2、材质：铜芯 3、规格：DN200 4、安装方式：法兰连接 5、部位：8号楼南侧、8号楼南侧（总水阀）、9号楼东侧（总水阀） 6、原阀门拆除，阀门井盖恢复、挖填土、垃圾清运等工作相应考虑在综合单价中，结算不调整 7、可参照学校原有的品牌及技术要求，需甲方确认，投标人结合现场自行报价，结算不予调整 | 3 | 个
7 | 闸阀 | 1、名称：闸阀 2、材质：铜芯 3、规格：DN150 4、安装方式：法兰连接 5、部位：图书馆北门 6、原阀门拆除，阀门井盖恢复、挖填土、垃圾清运等工作相应考虑在综合单价中，结算不调整 7、可参照学校原有的品牌及技术要求，需甲方确认，投标人结合现场自行报价，结算不予调整 | 1 | 个
8 | 闸阀 | 1、名称：闸阀 2、材质：铜芯 3、规格：DN100 4、安装方式：法兰连接 5、部位：8号楼南侧、9号楼裙楼（12号楼东侧）、10号楼北、11号楼北、12号楼北、教师公寓1号楼东门、综合实验楼东北侧 6、原阀门拆除，阀门井盖恢复、挖填土、垃圾清运等工作相应考虑在综合单价中，结算不调整 7、可参照学校原有的品牌及技术要求，需甲方确认，投标人结合现场自行报价，结算不予调整 | 11 | 个
9 | 闸阀 | 1、名称：闸阀 2、材质：铜芯 3、规格：DN40 4、安装方式：螺纹连接 5、部位：教师公寓1号楼北门（西侧） 6、原阀门拆除，阀门井盖恢复、挖填土、垃圾清运等工作相应考虑在综合单价中，结算不调整 7、可参照学校原有的品牌及技术要求，需甲方确认，投标人结合现场自行报价，结算不予调整 | 1 | 个
10 | 闸阀 | 1、名称：闸阀 2、材质：铜芯 3、规格：DN50 4、安装方式：螺纹连接 5、部位：8号楼西侧(1-5层)、8号楼裙楼北、10号楼北、11号楼北、12号楼北、教师公寓1号楼东门、教师公寓1号楼北门（西侧） 6、原阀门拆除，阀门井盖恢复、挖填土、垃圾清运等工作相应考虑在综合单价中，结算不调整 7、可参照学校原有的品牌及技术要求，需甲方确认，投标人结合现场自行报价，结算不予调整 | 7 | 个
11 | 闸阀 | 1、名称：闸阀 2、材质：铜芯 3、规格：DN80 4、安装方式：法兰连接 5、部位：9号楼裙楼南(1-5层)、教师公寓1号楼北门（东侧）、教师公寓2号楼北门 6、原阀门拆除，阀门井盖恢复、挖填土、垃圾清运等工作相应考虑在综合单价中，结算不调整 7、可参照学校原有的品牌及技术要求，需甲方确认，投标人结合现场自行报价，结算不予调整 | 5 | 个
12 | 蜗轮蜗杆 | 1、名称：蜗轮蜗杆 2、规格：DN100 3、安装方式：法兰连接 4、部位：教师公寓地下室进出口 5、原拆除，井盖恢复、挖填土、垃圾清运等工作相应考虑在综合单价中，结算不调整 6、可参照学校原有的品牌及技术要求，需甲方确认，投标人结合现场自行报价，结算不予调整 | 1 | 个
13 | 蝶阀 | 1、名称：蝶阀 2、材质：铜芯 3、规格：DN100 4、部位：教师公寓地下室生活水箱进水、图书馆地下室生活水泵进水 5、原阀门拆除，阀门井盖恢复、挖填土、垃圾清运等工作相应考虑在综合单价中，结算不调整 7、可参照学校原有的品牌及技术要求，需甲方确认，投标人结合现场自行报价，结算不予调整 | 2 | 个
14 | 蝶阀 | 1、名称：蝶阀 2、材质：铜芯 3、规格：DN80 4、部位：教师公寓地下室生活水箱进水 5、原阀门拆除，阀门井盖恢复、挖填土、垃圾清运等工作相应考虑在综合单价中，结算不调整 7、可参照学校原有的品牌及技术要求，需甲方确认，投标人结合现场自行报价，结算不予调整 | 1 | 个
合计价格（人民币大小写）：
现场第二次报价（人民币大小写）：