## Sheet1
学校亮化维修及更换工程项目报价表-遴选编号：2025WX0705
报价公司名称并盖章
报价人签字、身份证号码及电话
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 更换方形灯 | 1、名称：三防灯白光 2、技术参数：尺寸500*500、led48w、高透镜光源，可参照学校原有的品牌及技术要求，需甲方确认 3、安装方式：吸顶安装 4、原吸顶灯拆除，垃圾清运等工作相应考虑在综合单价中，结算不调整 5、投标人结合现场自行报价，结算不予调整 | 74 | 套
2 | 更换平板灯 | 1、名称：双管格栅荧光灯 2、技术参数：尺寸：1230*300mm，可参照学校原有的品牌及技术要求，需甲方确认 3、安装方式：吸顶安装 4、原吸顶灯拆除，垃圾清运等工作相应考虑在综合单价中，结算不调整 5、投标人结合现场自行报价，结算不予调整 | 39 | 套
3 | 维修更换方形长杆氛围灯（单灯泡） | 1、名称：低压投光灯（单灯泡） 2、技术参数：功率10瓦、尺寸11.5cm*9.7cm，可参照学校原有的品牌及技术要求，需甲方确认 4、原投光灯拆除，垃圾清运等工作相应考虑在综合单价中，结算不调整 5、投标人结合现场自行报价，结算不予调整 | 59 | 套
4 | 维修更换方形长杆灯（双灯泡） | 1、名称：低压投光灯（双灯泡） 2、技术参数：功率10瓦、尺寸11.5cm*9.7cm，可参照学校原有的品牌及技术要求，需甲方确认 4、原投光灯拆除，垃圾清运等工作相应考虑在综合单价中，结算不调整 5、投标人结合现场自行报价，结算不予调整 | 24 | 套
5 | 维修更换球形石灯 | 1、名称：球形石灯 2、技术参数：可参照学校原有的品牌及技术要求，需甲方确认，并做好防水要求 4、原球形石灯拆除及玻璃拆除与恢复，垃圾清运等工作相应考虑在综合单价中，结算不调整 5、投标人结合现场自行报价，结算不予调整 | 81 | 套
6 | 维修更换立柱灯 | 1、名称：立柱灯 2、技术参数：可参照学校原有的品牌及技术要求，需甲方确认 4、原立柱灯拆除清理贴膜，垃圾清运等工作相应考虑在综合单价中，结算不调整 5、投标人结合现场自行报价，结算不予调整 | 8 | 套
7 | 维修更换黑杆路灯灯泡 | 1、名称：黑杆路灯维修 2、技术参数：可参照学校原有的品牌及技术要求，需甲方确认 4、原立柱灯拆除清理贴膜，垃圾清运等工作相应考虑在综合单价中，结算不调整 5、投标人结合现场自行报价，结算不予调整 | 10 | 套
8 | 增加路灯 | 1、名称：路灯 2、技术参数：可参照学校原有的品牌及技术要求，需甲方确认 3、含基础及接地等工作相应考虑在综合单价中，结算不调整 4、投标人结合现场自行报价，结算不予调整 | 3 | 套
9 | 维修更换圆球灯 | 1、名称：圆球灯 2、技术参数：可参照学校原有的品牌及技术要求，需甲方确认 3、原圆球灯拆除及垃圾清运等工作相应考虑在综合单价中，结算不调整 4、投标人结合现场自行报价，结算不予调整 | 4 | 套
10 | 增加太阳能壁灯 | 1、名称：太阳能壁灯 2、技术参数：可参照学校原有的品牌及技术要求，需甲方确认 3、投标人结合现场自行报价，结算不予调整 | 1 | 套
11 | 看台上方雨棚增加照明 | 1、名称：光源 2、技术参数：500W 6000K，可参照学校原有的品牌及技术要求，需甲方确认 3、报价中包含所需的配管、电缆及超高费用等事宜 4、投标人结合现场自行报价，结算不予调整 | 8 | 套
12 | 增加灯带 | 1、名称：灯带 2、技术参数：软灯带（户外防水），可参照学校原有的品牌及技术要求，需甲方确认 3、报价中包含所需的配管、电源线及电箱空开灯事宜 4、投标人结合现场自行报价，结算不予调整 | 430 | 米
13 | 维修更换声控灯 | 1、名称：声控灯 2、技术参数：参照学校原有的品牌及技术要求，需甲方确认 3、原声控灯拆除及垃圾清运等工作相应考虑在综合单价中，结算不调整 4、投标人结合现场自行报价，结算不予调整 | 27 | 套
14 | 维修更换绿圆柱灯 | 1、名称：圆柱灯 2、技术参数：把原有的绿灯换成黄色或者白色的氛围灯，可参照学校原有的品牌及技术要求，需甲方确认 3、原绿圆柱灯拆除及垃圾清运等工作相应考虑在综合单价中，结算不调整 4、投标人结合现场自行报价，结算不予调整 | 8 | 套
15 | 配管 | 1、名称：电线保护管 2、材质：PE塑料电缆保护管 3、规格：Φ50mm 4、配置形式：埋地暗敷，土方挖填 5、报价考虑过路套管预留及破除混凝土路面等工作 6、投标人结合现场自行报价，结算不予调整 | 165 | 米
16 | 电缆 | 1.名称：铝芯电缆 2.型号、.规格：5*10mm2 4.敷设方式：穿管敷设 | 165 | 米
合计价格（人民币大小写）：
现场第二次报价（人民币大小写）：