泰州校区教学楼研讨型教室改造建设设计项目设计任务书

一、项目概述

（1）项目位置：南京中医药大学泰州校区教学楼

（2）项目概况：本项目涉及教学楼5楼强弱电、装修等整体改造。

（3）设计规模：

泰州校区教学楼研讨型教室改造，建筑面积约400m²，改造空间为5楼4间大教室，涉及改造内容：顶面新做矿棉板吊顶，新增加led灯具、强弱电系统从新根据设备布置，地面改动为pvc地胶，新作踢脚线、墙面开槽及管道铺设、乳胶漆新作等。

（4）设计要求：

完成泰州校区教学楼研讨型教室改造，配合设备安装。

- 二、项目需求

设计总体要求：

设计单位根据甲方提供的相关资料，提供高品质及独创性的设计及相关服务，并从建筑结构、室内外现场情况，并结合校内其他宿舍楼改造风格综合考虑，提高项目的装修品质及使用实用性。

设计单位在设计阶段必须与甲方保持及时有效沟通，设计成果必须得到各参与部门的共同认可，工作成果以设计文件以蓝图及效果图等形式提供。

满足功能使用的要求：

完善教室使用功能及教学功能，保证师生教学任务的开展，满足学生教学功能。

满足成本控制的要求：

设计单位严格遵照甲方提供的工程限额进行设计，不得突破，并提供符合市场报价的概算书，且对所报概算书负责。

设计单位按照甲方要求的材料种类进行设计，并根据现场实际情况进行分割、

布局设计。

设计单位应提供材料选样的样本及照片作为参考，并有义务落实项目的可操作性。

满足节能环保的要求：

设计单位提交的设计方案，应符合国家及地方节能环保的要求。

三、方案及图纸要求

（一）方案成果提供文件要求

设计单位必须根据建设单位要求，合理做好布置规划，功能需求，设计图纸必须符合国家设计规范对材质防火、防腐及环保等级的要求。方案成果为施工图、效果图，设计单位必须提供施工设计蓝图六套并配合中标施工单位做好后续竣工图设计及备案工作。

（二）装修施工图纸要求

1．图纸：包含拆除图纸、平面布局图、顶面布置图、地面材质图、空间立面图，图纸必须包含施工所需标高、尺寸、材质说明、难点大样图及节点图等；

2．强弱电图纸：包含灯具布置图、强弱电布置图、开关控制图及系统图，图纸必须包含施工所需标高、尺寸、材质说明、光源要求等；

3．图纸满足相关设计规范。

四、其他设计服务要求

设计单位必须保证在招标工作结束后进入施工阶段后，针对每个工序必须进行现场交底，交底人员必须为项目设负责人。大概分为水电预埋工程、墙地面铺贴、安装工程、材料选色等。同时积极配合施工单位对疑难施工问题的指导，必须时必须提供现场指导。由于本项目计划于暑期进行，校方在施工过程中有工程例会制度，主设计师必须保证在每周例会召开期间，到场进行指导及答疑。主设计师在施工过程中到场次数不得低于12次。

五、设计周期

自中标后，15天内提交设计成果，泰州校区教学楼研讨型教室改造建设设计项目所需所有施工蓝图及相关电子档。

南京中医药大学泰州校区管理办公室

2026年2月27日