南京中医药大学泰州校区

智慧门禁（人脸识别）管理系统维保

服务项目

遴  选  文  件

（编号：2025TZXQ-BWLX02）

南京中医药大学泰州校区管理办公室

二○二五年十一月

第一章 遴选公告

（编号：2025TZXQ-BWLX02）

南京中医药大学泰州校区现就智慧门禁（人脸识别）管理系统维保服务进行公开遴选，为了维护双方的合法权益，使整个采购工作诚信、公平、公正，确保项目建设质量，现将具体采购事宜告知如下：

一．采购内容：

- 项目名称：南京中医药大学泰州校区泰州校区智慧门禁（人脸识别）管理系统维保服务项目。

- 服务时间：全年周一至周五9:00-17:30（节假日除外），其他时间可不安排驻场但需提供响应服务。

- 服务期限和预算：本项目服务期为三年。  预算金额人民币：15万/三年 。

- 项目服务地点：泰州市高新区匡时路6号。

- 服务内容：具体详见采购需求。

二、采购要求

1.本文件中的采购人为南京中医药大学，亦称发包方；响应人系指相关标的物的承包人；成交人系指最后成交的响应人，亦称承包方。

2.无论采购结果如何，响应人应承担其报价文件编制与递交过程中所发生的一切费用。采购人对上述费用不予承担。如果不按遴选文件要求提交响应文件和资料，响应文件视为无效。

3.响应人应详阅遴选文件中的所有条款、格式、表格、条件及规范，如果不按遴选文件要求提交响应文件和资料，其风险由响应人自行承担，并根据有关条款规定，响应文件视为无效。

4.响应人被视为充分熟悉本采购项目所在地的各种情况以及与履行合同有关一切其他情况，包括但不限于自然环境、气候条件、劳动力及公共设施等，本遴选文件不再对上述情况进行描述。

5.报价文件中的价格为响应人所提供的最终价格，除非采购人提出要求，评审结束前响应人不得以任何形式提出对所报价格进行修改。

6.知识产权条款

6.1 供应商保证所提供的产品/服务不侵犯第三方知识产权，如发生知识产权纠纷，由供应商承担全部法律责任并赔偿由此给采购人造成的损失。

6.2 本项目形成的技术成果（包括但不限于软件著作权）归采购人所有，供应商享有署名权。未经采购人书面同意，供应商不得以任何形式使用或向第三方披露相关技术成果。

6.3 供应商在履约过程中接触的学校数据、技术资料等信息，应承担永久保密义务。

三、响应须知

1.响应人的资格要求：

（1）应当具有企业独立法人资格，能独立承担民事责任，持有效营业执照。

（2）具有履行合同所必需的人力配备和技术能力的书面声明。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近一年内的财务状况报告，至少包括资产负债表和利润表或上一年度审计报告。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次采购活动前近半年内任一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的银行缴款证明或税务部门出具的缴款证明。

（5）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供信用查询截图。

2.该项目不接受联合体报价，不得转包、分包。

3.响应费用和遴选文件的约束力

（1）响应人应承担其参加本采购活动自身所发生的费用。

（2）响应人一旦购买了本遴选文件并参加响应，即被认为接受了本遴选文件中所有条件和规定。响应人在响应文件中，任何对遴选文件中的条款未作全部响应或作了不利于采购人的保留或修改，又不在响应文件中的有关偏差表中特别声明的，成交后仍以遴选文件的规定为准。

四、响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

（1）响应文件和与响应有关的所有文件均应使用简体中文；

（2）除另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.响应文件的组成

响应文件由商务和技术两部分组成。

2.1商务部分包括但不限于下列文件，其中加★项目为实质性要求，不得有缺失或无效：

（1）★报价函；

（2）★法定代表人资格证明书

（3）★授权委托书

（4）★资格证明文件（响应人的资格要求证明材料）

（5）★报价一览表（币种为人民币）

（6）履约能力证明材料

（7）团队配置一览表

（8）类似项目情况表

（9）★采购需求承诺函

（10）★廉洁诚信承诺书。

2.2技术部分主要包括以下内容（包括但不限于）

- 维护服务方案

- 响应人认为需要提供的其他技术资料。

3.响应文件的份数及装订

（1）响应文件需打印或用不褪色墨水书写，并由响应人或经正式授权并对响应人有约束力的代表签字。

（2）技术部分和商务部分（含报价函）按要求合并装订。正本一份，副本二份。报价文件需打印或用不褪色墨水书写，并由响应人或经正式授权并对响应人有约束力的代表签字,统一使用国际标准A4型(210×297mm)公文用纸制作。文件内应有“正本”和“副本”标志，如正本与副本有差异，以正本为准。

五、响应文件的递交

1.响应人应将投标响应文件装订并密封，密封最外层标明项目名称、响应人名称并加盖骑缝章。

2.响应文件在指定时间内送达采购人。

3.截止日期：统一于2025年11月25日14时00分止（北京时间）前递交响应文件，响应文件电子档发送至邮箱1348769096@qq.com。

4.文件送达地点：泰州市中国医药城匡时路6号行政楼301。

5.联系方式：0523-80639069、13052999961 吴老师、陆老师

六、项目的评议

1.在响应文件递交截止时间内没有送达响应文件的，将不予接受响应文件；未按要求进行报价的响应文件，有与遴选文件要求不符的响应文件，在评议时作无效响应处理。

2.在评议时，响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，如为资格条件或必须满足的项目需求的，将作无效响应处理。

3.经评标组评议，响应价格明显背离实际或与遴选文件不符的响应文件在评审时将作无效响应处理。

4.项目评审。

本项目采用经评审的最低投标价法。评标委员会对投标报价进行成本分析，投标人报价不得低于成本价。对报价明显低于其他投标人且可能影响履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

同时，投标人须完全响应招标文件所列知识产权条款，包括但不限于提供知识产权合法性承诺或证明文件。未实质性响应的，视为重大偏离，按无效投标处理。

5.本项目设定最高限价：15万元/3年（含税），超过此限价的投标报价视为未对招标文件做出实质性响应，将按无效投标处理；本项目需进行二轮报价，二轮报价必须低于响应文件中的报价一览表。

6.评审小组确定最终评审结果并通知最终成交供应商。如第一中标候选人自动放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同时，按照竞标排名顺延至下一家中标候选人。

七、结算及付款方式

付款方式：合同签订后六个月内，支付至合同约定的年服务费的50%；合同签订满一年后，且运维服务正常运行无质量问题，凭甲方考核情况说明支付剩余尾款（即年服务费的50%）。

八、质疑处理

1.参加采购供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布结束之日起五个工作日内，以书面形式向南京中医药大学泰州校区管理办公室提出质疑。非书面形式五个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理 。

2.质疑必须以参加采购供应商法定代表人或授权代表（遴选文件中所确定的）现场送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）以及质疑函中未包括质疑内容及相应的证明材料等情况，南京中医药大学泰州校区管理办公室将不予受理。

3.未参加采购的供应商或在采购活动中本身权益未受到损害或从采购活动中收益的供应商所提出的质疑不予受理。

4.南京中医药大学泰州校区管理办公室将在收到采购供应商的书面质疑后三个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.采购人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，南京中医药大学泰州校区管理办公室有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该采购人进行相应的行政处罚。

南京中医药大学泰州校区管理办公室

2025年11月18日

- 采购需求

以下采购需求为最低要求，不接受负偏离，响应文件中提供响应全部要求的承诺函并加盖公章，承诺函格式详见附件，否则按无效标处理。

- 维护范围

南京中医药大学泰州校区东、北两门，1-12号8个宿管站共29组通道等全校范围内的所有信息点维护，服务范围内的全体用户。维护范围包括：硬件核心至接入（含无线）的相关网络设备的运行维护、面向用户的网络接入服务以及配合保卫处处理的其他相关事务。

- 维保内容：

专人驻场服务，负责南京中医药大学泰州校区设备设施及用户服务。保障校园智慧门禁（人脸识别）管理系统的正常运转，负责处理校园设施与用户的业务报障及咨询服务。

- 主要内容：

维保过程中需要更换设备和设备配件的，则服务商应向甲方提供需更换设备和设备配件品牌、规格、型号以及价格等，经甲方审核认可后，服务商方可实施。如需更换的设备和设备配件价格在人民币200元内（即≦200元），则与更换相关的配件费、材料费、运输费、人工费、安装费、调试费等所有费用均由服务商承担，即已包含在本合同总价中。如需更换的设备和设备配件价格在人民币200元以上（即>200元），则由甲方指定代表签字确认后承担支付设备和设备配件费用，维修相关的人工费、安装费、调试费等则由服务商承担，即已包含在本合同总价中；甲方仅承担经甲方审核认可的维修费用。详细维保设备明细见附件1；具体维保服务要求和内容见附件2。服务商提供的所有零配件、材料、临时代用设备等必须符合国家、省、市相关标准和规定，且为全新的原厂合格正品，能够提供相关原厂合格证、质量保证书、购货发票等供甲方查验。

- 服务商的责任和权利

4.1服务商应按照合同约定，参照国家、省、市有关规定和标准以及正确的检修规程和投标文件的维保方案和服务承诺于规定时间内保质保量提供维保服务工作，详细维保服务要求及内容见本合同附件；每次维保前必须通知甲方现场负责人，取其同意后方可进行保养工作，同时规范设置现场安全警示标志；在提供维保服务过程中若需临时切断局部水电供应的，应及时告知甲方现场负责人，并在经过甲方事先同意后方可切断局部水电供应。

4.2服务商自备各种专业维修工具及设备，服务商维修维保人员应具备相关业务资质和业务经验，持证（具体为相关维保项目对应所必需的业务资格证）上岗，并应按正确的检修规程进行专业操作、文明作业，遵守法律法规及甲方的各项规章制度。因服务商保养不到位或服务商维修维保工作人员违章作业、违法犯纪或违反甲方规章制度等行为造成甲方或第三方财产损失或人身伤害时，由服务商承担相应赔偿责任。

4.3服务商在维修维保项目结束后应向甲方维保设备管理人员提供免费的操作培训和安全知识培训，使其掌握正确的操作方法，保障各设备的正常运行。

4.4服务商应对维修维保施工过程中的环境安全负责，如因服务商违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，服务商应承担全部责任，并赔偿由此给甲方和第三方造成的一切损失。

4.5服务商应对本方员工在维修维保过程中的人身安全负责，非因甲方原因造成意外事故、安全事故或损失均由服务商负责，甲方不承担任何责任，亦不做任何赔偿或补偿。

4.6服务商提供7*24小时维保服务，安排经甲方确认的项目经理，全面负责服务商在本合同项下维保服务履行过程中各项事宜的协调沟通等，并在正式进场服务前向服务商提供项目团队人员名单（应包含人员姓名、年龄、职务、业务资质等详细信息）供甲方核查。服务商对其项目经理和项目团队中任一维保人员在维保期内向甲方出具的任何签字文件或材料均认可是服务商的授权行为和服务商的意思表示。若维保期内，服务商前述人员发生变化或调整时，应提前三周以书面方式将调整后的人员名单（应包含人员姓名、年龄、职务、业务资质等详细信息，且需加盖服务商公章）通知甲方，并需取得甲方项目责任部门认可后，调整后的服务商人员方可接手维保工作。

4.7服务商每次维保完毕后均须填写维保记录和完成《设备维保报告》，详细记录设备维保情况和运行情况，并向甲方项目责任部门提交，且须取得甲方项目责任部门认可，以作为甲方考核和支付维保费用的依据。

4.8服务商在维保过程中发现设备存在安全隐患时，应及时向甲方项目责任部门报告具体隐患情况，在经得甲方项目责任部门同意后可以停止设备的使用，如遇紧急情况（如不停止使用设备可能造成重大财产损失或人身伤亡），服务商可先行停止设备使用，并在停止后立刻（不超过1小时）向甲方项目责任部门报告。

4.9在合同期内，服务商有权依据本合同约定获得维保费用。

4.10服务商在维修维保过程中应爱护甲方资产，任何涉及甲方资产的变更、损坏、报废等必须及时通知甲方项目责任部门。若发生服务商维护人员损坏甲方资产的情形，则由服务商按照原价赔偿。

4.11如遇甲方认为的紧急或特殊时期（如重大活动等）的，服务商应根据甲方的要求派专门的维保人员到达现场，免费提供临时维保服务和全程监护服务。

4.12维保期内，若甲方安排第三方对本合同维保范围内的设备实施或场所进行改造、修理、装饰的，服务商应根据甲方要求在实施前提供建议并在工程结束时对设备进行检查维保，相关费用已包含在本合同总价中，甲方不再另行付费。

4.13服务商应自觉接受甲方对合同范围内的工作质量、进度、方法、安全、记录等监督检查。

## 5.服务期限：

服务期为三年。

附件1：详细维保设备明细

| 南京中医药大学泰州校区智慧门禁（人脸识别）管理系统通道设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼栋 | 通道数 | 左边机 | 右边机 | 中间机 | 人脸识别组件 | 二维码阅读器 | 读卡器 | 数据服务器 | 业务前置服务器 | 人脸采集终端 | 与学工系统数据交换平台 | 与一卡通数据交换平台 | 设备品牌 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 宇视科技 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 宇视科技 |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  | 宇视科技 |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  | 宇视科技 |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  | 宇视科技 |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  | 宇视科技 |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  | 宇视科技 |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  | 宇视科技 |
| 东门 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 海康威视 |
| 北门 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 宇视科技 |
| 总数 | 29 | 10 | 10 | 19 | 58 | 58 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

附件2：维保服务要求和内容

（一）、维保要求

提供详细的维保服务方案，含维保计划、故障解决措施、系统优化及改造措施、人员组织、业绩及经验；

为本项目中的所有设备提供满足服务期限的备品备件（详见备品备件清单）；

维保期内所提供的设备、配件、易损件必须是全新、包装完整、原厂商原装、正规渠道产品，且不低于原使用的设备品牌档次或技术性能一致；

投标单位应保证学校在使用设备时安全、可靠，享有完整的原厂商售后服务，不涉及任何侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权的纠纷；投标单位投标时提供设备必须提供针对本项目三年质保服务承诺函并加盖投标人公章；

（1）作好项目实施记录、跟踪维护报告，项目资料的整理、验收资料的编制等工作。项目完工验收时将系统的全部有关技术文件、实施记录资料、及相关文档汇集成册交付采购单位；

（2）应根据本项目特点，提供的培训方案；

（3）按照招标人要求提供值班记录、运行记录、巡查记录、维护记录等内业台账管理、归档服务。

（4）要求驻场服务，每周驻场天数不低于4天，早晚两次巡检。甲方遇重大活动，乙方须派专人全程现场保障，确保视人行道闸系统运行正常。所有相关费用均已包含在本合同期限内本维保项目总价中，甲方不再另行向乙方支付任何费用。

（5）投标人提供派驻工程师的办公场所，派驻工程师须在校内驻点；

1）驻场人员的工作时间服从学校的工作与作息时间要求（特殊情况除外）；

2）入驻的维护人员统一着装，服装干净、整洁、挂牌服务，讲究礼仪，态度热情，服务周到。须接受招标人的日常监督和管理。

（6）非驻场技术团队

非驻场技术团队人数不限，驻场人员不能解决的问题，由公司派非驻场技术团队至现场进行解决；定期安排非驻场技术团队至现场进行详细巡检、维保。

（二）、故障处理要求

（1）维保技术人员到达现场后需持续工作直到设备正常运行，一般故障应当在2小时内修复；如需等待购买配件或因设备本身等原因不能及时修复的，要立即向医院方管理部门报告，并提供备用设备，在此期间，系统中断运行不得超过4小时；

（2）普通故障修复时限：当日解决，以不影响工作为原则。

（3）重大故障修复时限：12 小时内维修备件运达，24 小时内恢复系统工作，3 日内全面恢复系统各项技术指标，达到正常工作状态。

（三）、响应要求

乙方提供以下服务项目：

7*24 小时热线支持服务；

紧急故障排除服务；

现场技术服务；

现场巡检服务；

硬件维修服务；

紧急备件支持服务；

软件更新服务。

（四）、设备更换及备品备件要求

（1）为本项目中的所有设备提供满足服务期限的备品备件；

（2）日常维保工作中，维保公司必须在备件库中保有一定数量的易损备品备件（随时对已使用的备件进行补充），以确保能满足日常运维保障的基本要求；

（3）设备返修，维保单位对设备故障不能自行修复的，可送原厂返修或送专业单位修理，相关修理费用由维保单位支付；

（4）当发生硬件设备故障时，如不能在12小时内修复故障，若用户要求,维保公司必须提供备机；

（5）合同期内所发生的驻场人员工资福利、加班费、值班费、津贴、劳保费、各种保险、服装费、人员食宿与交通、工具费、设备的日常保养及人工等费用均由中标人承担。维保过程中需要更换设备和设备配件的，则中标人应向采购人提供需更换设备和设备配件品牌、规格、型号以及价格等，经采购人审核认可后，中标人方可实施。如需更换的设备和设备配件价格在人民币200元内（即≦200元），则与更换相关的配件费、材料费、运输费、人工费、安装费、调试费等所有费用均由中标人承担，即已包含在投标报价中。如需更换的设备和设备配件价格在人民币200元以上（即>200元），则由采购人指定代表签字确认后承担支付设备和设备配件费用，维修相关的人工费、安装费、调试费等则由中标人承担，即已包含在投标报价中；采购人仅承担经采购人审核认可的价格在人民币200元以上的设备和设备配件费用。若实际需更换的设备和设备配件中，在中标人投标的运维设备维修更换配件报价表中（见下）没有列明，则由中标人应向采购人提供需更换设备和设备配件品牌、规格、型号以及价格等，经采购人审核认可后，中标人方可实施。

| 通道门禁系统运维设备维修更换配件价格表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单价 |
| 1 | 交换机 | S5024PV5 | 华三 | 1 | 1450 |
| 2 | 管理软件平台（含服务器） | EGS531-PM | 宇视 | 1 | 3000 |
| 3 | 业务前置服务器 | DA8500-FG | 宇视 | 1 | 30000 |
| 4 | 单机芯闸机 | EL-S802 | 宇视 | 1 | 16800 |
| 5 | 单机芯闸机 | DS-K3B501-L-R | 海康 | 1 | 17100 |
| 6 | 双机芯闸机 | EL-S802@M | 宇视 | 1 | 18600 |
| 7 | 双机芯闸机 | DS-K3B501 | 海康 | 1 | 19100 |
| 8 | 人脸识别组件 | ET-B32L | 宇视 | 1 | 8000 |
| 9 | 二维码阅读器 | EG121 | 宇视 | 1 | 1200 |
| 10 | 自助采集终端 | EV-E51D | 宇视 | 1 | 6000 |
| 11 | 摆臂 | 亚克力定制 | 宇视 | 1 | 500 |
| 12 | 闸机遥控器 | YK2300 | 宇视 | 1 | 210 |
| 13 | 系统管理软件（含一卡通、奥兰数据对接） | 定制开发 |  | 1 | 20000 |

- 响应文件格式

- 请各响应人按后面格式制作响应文件，未给出格式的，响应人可自拟格式。

响 应 文 件

响应项目名称：

响应项目编号：

响应单位名称：

日      期  ：

授权代理人 ：

联 系 电 话：

响应文件目录

（注：须逐项标识页码）

请按照技术部分和商务部分要求分别制作

附件1 报价函

报  价  函

南京中医药大学泰州校区：

(一)根据已收到的                            遴选文件，我单位将遵照项目遴选文件的规定，经认真研究遴选文件后，现作如下响应报价：

投标报价：人民币大写             元，人民币小写：        元

(二)我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他承包商，决不与发包人、其它承包商恶意串通，决不向发包人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，愿无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

(三) 贵单位的遴选文件、成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同组成部分。

响应人(盖法人章)：

法定代表人或代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日

附件2 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：           年龄：          职务：           系

的法定代表人。为签署                  项目的响应文件进行投标遴选、合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

响应人：（盖章）

日期：    年    月    日

附件3 授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系            （响应人名称）的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的             （姓名）为我公司代理人，参加           （采购人）的               项目的报价活动。代理人在报价、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人签名（手写）：            性别：                      年龄：

身份证号码：                    部门：                      职务：

响应人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权日期：  年   月   日

后附：代理人身份证复印件

附件4 报价一览表格式

报价一览表

投标人名称：                    项目名称：

| 序号 | 投标总价 （万元） | 服务时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 人民币： 大写金额： |  |  |

响应人(盖章)：

法定代表人或代理人(签字或盖章)：

附件5 类似项目情况表

类似项目情况表

项目名称：                          项目编号：

| 使用单位 | 项目名称及数量 | 签订日期 | 合同金额 （万元） | 证明人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后应附合同复印件（加盖公章）

响应人：（盖章）

法定代表人或代理人(签字或盖章)：

日期：

附件6 采购需求承诺函

采购需求承诺函

南京中医药大学泰州校区：

根据号遴选文件相关要求，承诺如下：

完全响应本项目采购需求，如我单位成交，将按照响应内容进行履约。如我单位响应文件的响应方案优于采购需求，将按响应文件履约。

供应商公章：

2025年   月   日

附件7 廉洁诚信承诺书

廉洁诚信承诺书

我公司决定参加                            项目采购。为维护公平竞争的市场秩序，促进廉洁从业.诚实守信，特承诺如下：

一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规。决不发生以下行为：

1、以他人名义响应；出借资质，允许其他单位或个人使用本单位资质响应；

2、提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取成交；

3、与采购人或者其他响应人相互串通响应；

4、成交后将项目转包，或违法分包；

5、成交后与采购人签订背离响应文件及合同实质性内容的私下协议；

6、其他违反招标投标、政府采购等法律法规的行为。

二、不以任何理由给予采购人、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：

1、赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；

2、报销应由上述单位、部门或个人支付的费用；

3、赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

4、提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动。

三、不以任何理由为采购人、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属提供任何形式的利益输送或方便。

四、自觉接受采购人纪检监察部门的监督。

上述承诺如有违反，愿接受采购人录入招投标工作信用体系的处理，采购人有权向政府采购上级主管部门进行汇报；构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。

法定代表人（签字或盖章）：

承诺单位(公章)：

承 诺 日 期：    年    月    日